## 清单
2025年病媒生物采购清单
序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 备注（各产品附图片及品牌）
1 | 鼠夹 | 1000夹 | 12cm×6.5cm | 钢板夹
2 | 离心管（泡沫架装） | 500个 | 15ml（50支/架） | 聚丙烯PP材质
3 | 医用镊子 | 10个 | 12.5cm圆头直型 | 不锈钢
4 | 一次性医用薄膜手套 | 500双 | M码 | 聚氯乙烯材质
5 | 丁腈手套 | 600双 | M/L码各300双 | 加厚、丁腈乳胶材质
6 | 吸蚊器 | 3个 |  | 真空吸力、三挡调节、最大吸力大于5000PA、最小吸力不低于3000PA，收集管可以拆卸更换
7 | 烧杯 | 30个 | 10ml | 有刻度、有壶嘴、高硼硅玻璃材质
|  | 30个 | 50ml
8 | 高密度海绵 | 1张 | 1米*2米*厚度：1cm | 100%聚氨酯
9 | 饲养笼 | 20个 | 20cm*20cm | 单门拉链，有袖筒，纯棉材质包边，碳纤维支架，塑料三通
|  | 20个 | 40cm*40cm
10 | 移液枪 | 各1个 | 0.1-2.5ul | 0.25ul：不准确度控制在±12.0%，不精确度控制在±6.0%；1.25ul:不准确度控制在±2.5%，不精确度控制在±2.5%;2.5ul:不准确度控制在±2.0%，不精确度控制在±2.0%
|  |  | 0.5-5ml | 500ul：不准确度控制在±5.0%，不精确度控制在±1.0%；2500ul:不准确度控制在±2.0%，不精确度控制在±0.5%;5000ul:不准确度控制在±1.0%，不精确度控制在±0.25%
11 | 定容瓶 | 15个 | 1ml | 高硼硅玻璃材质，透明
|  | 15个 | 2ml
|  | 10个 | 5ml
|  | 10个 | 10ml
12 | 定容瓶架 | 1个 | 5ml定容瓶/12孔位 | 有机玻璃材质
|  | 1个 | 10ml定容瓶/12孔位
13 | 超细过滤网漏勺 | 各2个 | 直径6.5cm | 304不锈钢
直径12cm
14 | 猪肝粉 | 500 | g（克）
15 | 白色塑料桶 | 4 | 大号 | 18L，边缘圆滑，有金属提手（圆润光滑），底部防滑，加厚PP材质
16 | 温湿度计（室内用） | 2 |  | 显示日期、时间、温度、湿度，ABS材质，温度范围-10℃至+50℃，湿度10%-99%
17 | 温度计（冰箱用） | 2 |  | 外置探头线至少1.2米，测量误差1℃以内，测温反馈10秒以内，机身加强磁吸，测温范围：-25℃至+20℃
18 | 风速仪 | 2 |  | 数字化显示温度、风速，风速0-30m/s，ABS材质，工作条件：温度-10℃至+50℃,湿度大于10%，小于90%