|  |
| --- |
| 艾滋病试剂及耗材采购清单 |
| **序号** | **采购内容** | **单位** | **规格** | **数量** | **参数** |
| 1 | 流式细胞仪质控品（商品名：Flow-CheckTM）Flow-Check Fluorospheres | 盒 | 10ml\*3/盒 | 3 | 适用于贝克曼FC500流式细胞仪 |
| 2 | CytoFLEX 即用型日常QC微球 | 盒 | 2\*10ml | 2 | 适用于贝克曼的DxFLEX流式细胞仪 |
| 3 | 碱性清洗液（深度清洗液） | 桶 | 1L／桶 | 2 | 适用于贝克曼的DxFLEX流式细胞仪 |
| 4 | 流式上样管 | 包 | 12\*75mm，250支/包 | 23 | 适用于贝克曼FC500、DxFLEX流式细胞仪 |
| 5 | 清洗液 | 桶 | 500ml | 6 | 适用于贝克曼FC500、DxFLEX流式细胞仪 |
| 6 | 质控微球 | 瓶 | 2ML/瓶 | 3 | 适用于赛雷纳流式细胞仪 |
| 7 | 清洗液 | 瓶 | 50ML/瓶 | 10 | 适用于赛雷纳流式细胞仪 |
| 8 | 流式管 | 包 | 125支/包 | 14 | 适用于赛雷纳流式细胞仪 |
| 9 | ACEA质控微球（机器质控） | 支 | 2ml/支 | 1 | 适用于安捷伦（艾森）流式细胞仪 |
| 10 | 流式上样管 | 盒 | 250支/盒 | 5 | 适用于安捷伦（艾森）流式细胞仪 |
| 11 | 冲洗液 | 瓶 | 5L/瓶 | 1 | 适用于安捷伦（艾森）流式细胞仪 |
| 12 | 清洗液 | 瓶 | 5L/瓶 | 1 | 适用于安捷伦（艾森）流式细胞仪 |
| 13 | NovoCyte 6个月液路系统维护套装V2 | 套 | 套装 | 1 | 适用于安捷伦（艾森）流式细胞仪 |
| 14 | HIV-1 RNA(人类免疫缺陷病毒RNA液体标准物质S9） | 支 | 1ml/支 | 100 | 用于艾滋病病毒载量检测质量控制 |
| 15 | 清洗液 | 瓶 | 50mL/瓶 | 6 | 适用于迈瑞流式细胞仪 |
| 16 | 流式多色质控微球 | 支 | 2ml/支 | 3 | 适用于迈瑞流式细胞仪 |
| 17 | 流式试管 | 盒 | 12\*75mm/支250支/盒 | 10 | 适用于迈瑞流式细胞仪 |
| 18 | 人类免疫缺陷病毒核酸（HIV RNA）血清（液体）标准物质S1 2.3\*105IU/mL | 盒 | 1mL/支， 3支/盒 | 9 | 适用于珠海丽珠病载检测系统 |
| 19 | 人类免疫缺陷病毒核酸（HIV RNA）血清（液体）标准物质S3 2.6\*103IU/mL | 盒 | 1mL/支， 3支/盒 | 9 | 适用于珠海丽珠病载检测系统 |
| 20 | 临床用核酸系列标准物质HIV-1 RNA（S3） | 支 | 0.5ml/支 | 6 | 适用于宝瑞源 BE400病毒载量仪 |
| 21 | 清洗液 | 瓶 | 100mL/瓶 | 3 | 适用于北京指真 CytoFocus流式细胞仪 |

**自主采购：106987元**